氮化矽電漿輔助化學氣相沉積儀

Silicon Nitride plasma-enhanced chemical deposition system

- 測試目的：

  - 以化學氣相沉積法輔以電漿沉積氮化矽薄膜。

- 樣品準備須知及注意事項

  - 樣品大小不得超過2x2 cm2，且基材和基材上不得為揮發性的物質。

  - 使用前須受訓，閱讀並熟悉操作流程。

  - 使用後需檢查製成氣體是否均已關閉，並留意turbo pump運轉情形。

- 限制

  - 基材加熱最高溫度：700℃。

  - 電漿最高使用功率：300 W。

- 使用方法：

  - 系內使用以登記申請，由專責技術員訓練後可自行操作，可申請長期使用單。

  - 系外單位使用，須經登記申請，並經由系主任及負責老師同意並受訓後，方可使用。

- 負責老師：洪儒生